Согласовано                              					           УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзного

Комитета                                                                  Заведующая КГУ «Специальный д/с «Ақбота»»

Хайретдинова М.С.____________            		            Измаева Ж.Ж.________________

- ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

для медсестры ортоптиста

1. Общие требования по охране труда

2. Требования по охране труда перед началом работы

3. Требования по охране труда во время работы

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5. Требование по охране труда по окончании работы

1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет с высшим и средним медицинским образованием, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие специальную подготовку, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

1.2. Все вновь прибывшие на работу, а также лица, направленные на выполнение работ в отделение в отдельные периоды времени, должны пройти вводный инструктаж по охране труда.

1.3. Медсестра-ортоптист д/с обязана:

— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

— руководствоваться должностными инструкциями;

— не допускать отклонений от установленного технологического процесса работы с мед. аппаратурой;

— выполнять требования основных нормативных документов, технические описания; инструкции по эксплуатации на установленную в д/с аппаратуру, в т.ч. настоящей инструкции;

— владеть приемами оказания первой медицинской помощи;

— докладывать непосредственному руководителю о каждом случае возникновения аварийной ситуации;

— хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не имеющие отношения к работе, только в специально выделенных местах;

— соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;

— принимать пищу только в специально отведенных для этого помещениях;

— соблюдать правила личной гигиены.

1.5. Прием пищи, распитие спиртных напитков и курение на рабочих местах запрещается.

1.6. Медсестра-ортоптист должна быть обеспечена спецодеждой и другими средствами защиты:

— халат из хлопчатобумажной ткани

— шапочки из х/б ткани

— маски марлевые до износа или одноразовые

— перчатки резиновые

Запрещается пользоваться поврежденными средствами индивидуальной защиты или с истекшим сроком службы.

Запрещается носить во время работы:

— кольца, цепочки, браслеты и другие металлические вещи;

— одежду из шелка, нейлона, капрона и других синтетических материалов, сильно электризующихся при движении, что приводит к быстрому накоплению электрических зарядов.

1.7. На медсестру ортоптиста могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

— опасный уровень напряжений в сильноточных цепях, замыкание которых может произойти через тело человека;

— наличие электромагнитного излучения;

— опасность возникновения пожара.

1.8. При работе с аппаратурой необходимо обязательно выполнять правила эксплуатации и техники безопасности, изложенные в инструкции, прилагаемой к аппарату заводом изготовителем.

1.9.С целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций запрещается:

— эксплуатировать мед. оборудование без технического паспорта;

— использовать мед. оборудование не по прямому назначению.

2.Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Медсестра-ортоптист должна надеть спецодежду (халат, колпак, тапочки, при необходимости резиновые перчатки, маску и защитные очки), убедиться в исправности систем вентиляции, водоснабжения, канализации и электроосвещения. В случае обнаружения неисправностей он должен сообщить руководителю д/с.

При обнаружении неисправностей в электропроводке, освещении не пытаться самостоятельно устранить неисправность, а поставить в известность завхоза.

2.2. Медсестра-ортоптист перед началом работы должна проверить, чтобы все металлические и электропроводящие неметаллические части оборудования были подготовлены для отвода заряда статического электричества, тщательно проверить целостность проводов, идущих от аппарата. В случае обнаружения “пробоя на корпус” электрического тока медсестра-ортоптист должна обесточить (выключить) прибор и доложить завхозу и не использовать оборудование до устранения неполадок.

2.3. Запрещается на рабочем месте носить одежду из сильно электризующихся материалов.

2.4. Запрещается прикасаться к токопроводящим частям оборудования мокрыми руками.

3. Требования по охране труда во время работы

3.1. Медсестре ортоптисту запрещается работать на неисправных аппаратах.

3.2. Медсестра-ортоптист должна исключить возможность соприкосновения воспитанников, работников д/с  с металлическими предметами во время исследований.

3.3. Медсестре ортоптисту  запрещается при проведении процедур оставлять детей без надзора.

3.4. Запрещается проведение влажной уборки во время проведения процедур.

3.5. 3апрещается хранение посторонних предметов, не используемых во время процедур, проводить процедуры при наличии посторонних лиц.

3.6. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, медсестра-ортоптист должна сообщить руководителю д/с.

4. Требования по охране труда при аварийных ситуациях

4.1. При аварии медсестра-ортоптист должна отключить оборудование от сети и далее поступать в зависимости от ситуации:

— при несчастных случаях, связанных с ранением, ожогами или другими травмами пострадавший или свидетель происшествия обязан немедленно сообщить об этом руководителю д/с.

4.2.В случае пожара необходимо:

— сообщить о пожаре руководству д/с, позвонить по тел. 101;

— удалить детей и весь персонал из опасной зоны;

— принять меры к тушению очага пожара, используя подручные средства пожаротушения.

— оказать неотложную помощь пострадавшим.

4.3. При поражении человека электрическим током необходимо: освободить пострадавшего от действия электрического тога, отключив ту часть установки или оборудования, которой касается пострадавший, оказать ему немедленно медицинскую помощь. При невозможности быстрого отключения электроустановки, пострадавшего нужно оттащить от токоведущих частей, которых он касается.

4.4. При появлении запаха горящей резины или тлеющей изоляции медсестра-ортоптист должна вызвать специалистов электротехнической службы.

4.5. При прочих аварийных ситуациях (коротком замыкании, обрыве цепи, поломке коммунальных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции) прекратить работу и вызвать соответствующие аварийно-ремонтные службы.

Во всех случаях возникновения аварийных ситуаций медсестра-ортоптист должна ставить в известность руководителя д/с.

5. Требования по охране труда по окончании работы

5.1. Медсестра-ортоптист по окончании работы обязана:

— привести в порядок свое рабочее место;

— подвергнуть очистке, стерилизации или дезинфекции инструментарий, детали и узлы приборов и аппаратов;

— аппараты привести в исходное положение, оговоренное инструкцией по эксплуатации;

— снять спецодежду и убрать на место, предназначенное для её хранения.

Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, медсестра-ортоптист должна сообщить руководителю д/с.

С инструкцией ознакомлен (а)

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жалашева Алия Елюбаевна |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |