Согласовано                              					           УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзного

Комитета                                                                  Заведующая КГУ «Специальный д/с «Ақбота»»

Хайретдинова М.С.____________            		            Измаева Ж.Ж.________________

- ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

для заведующего по АХЧ

1. Общие требования по охране труда

2. Требования по охране труда перед началом работы

3. Требования по охране труда во время работы

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5. Требование по охране труда по окончании работы

1.Основные требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе заведующего по АХЧ допускаются лица обоего пола, в возрасте не моложе 18 лет, со стажем работы не менее одного года, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Заведующий по АХЧ несёт ответственность за организацию работы по охране труда, проведение мероприятий по предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости.

1.3. Обеспечивает соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации производственного энергетического оборудования и т.д.

1.4. Проводит инструктаж для технического персонала на рабочем месте, включая повторный и внеплановый, осуществляет проверку знаний, оформляет допуск технического персонала к самостоятельной работе с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

1.5. Следит за эксплуатацией и содержанием здания, сооружений и территории детского сада в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии.

1.6. Обеспечивает безопасное движение детей и сотрудников на территории детского сада.

1.7. Организует осмотр и текущий ремонт здания и помещений, тепловых сетей, электрических и технических установок.

1.8. Систематически контролирует исправность водопровода, канализации, тепловых сетей.

1.9. Снабжает работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты согласно действующим типовым нормам.

1.10. Организует учёт, хранение, выдачу и ремонт спецодежды.

1.11. Обеспечивает соблюдение пожарной безопасности здания и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения.

1.12. Заведующему по АХЧ надлежит знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда.

1.14. Заведующий по АХЧ обязан проводить инструктаж и обучение по технике безопасности и пожарной безопасности с техническим персоналом.

1.15. Заведующий по АХЧ осуществляет контроль санитарно-гигиенического состояния здания и имущества детского сада, включая пищеблок.

1.16. Заведующий по АХЧ несет административную и материальную ответственность:

- за хранение противопожарного инвентаря;

- стирку, ремонт, сушку спецодежды и индивидуальных средств защиты;

2. Требования по охране труда перед началом работы.

2.1. Прежде чем приступить к работе, необходимо:

- получить от руководителя информацию о недостатках, обнаруженных во время воспитательно-образовательного процесса;

- убедиться в исправности оборудования, электроосвещения;

- проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации;

- организовать выполнение заданий рабочему и другим лицам из числа  технического персонала;

- провести с ними инструктаж по технике безопасности;

3. Требования по охране труда во время работы.

3.1. При выполнении различных работ и заданий надлежит:

- контролировать их безопасность;

- проверять соблюдение требований инструкций по охране труда подчинённым персоналом;

- оказывать квалифицированную помощь;

- проверять санитарно-гигиеническое состояние помещений детского сада;

- следить за наличием инструкций по охране труда на рабочих местах;

- контролировать комплектацию медицинских аптечек;

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций требуется незамедлительно:

- сообщить руководителю учреждения;

- начать эвакуацию воспитанников и работников;

- при пожаре позвонить по тел. 101;

- организовать тушение первичными средствами;

- принять меры к спасению технологического оборудования, инвентаря и. т.;

- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма;

- при внезапном заболевании работников вызвать службу 03.

5. Требования по охране труда по окончании работы.

5.1. В конце рабочего дня следует проверить:

- уборку рабочих мест и помещений детского сада;

- выключение электроустановок и освещения;

-работу систем водоснабжения, отопления и канализации;

-о недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить руководителю.

С инструкцией ознакомлен (а)

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сакауова Кандык Губаевна |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |